| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：舊不銹鋼蒸汽管老舊，多處破損，鍋爐運轉使用時會大量蒸汽外洩。 |
| --- | --- |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：舊不銹鋼蒸汽管老舊，多處破損，鍋爐運轉使用時會大量蒸汽外洩。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：舊不銹鋼蒸汽管老舊，多處破損，鍋爐運轉使用時會大量蒸汽外洩。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：由專業人員進行管線拆裝作業。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：由專業人員進行管線拆裝作業。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：更新過後的雙層鍋壓力錶及管線。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：重新包膜後的蒸汽管。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：重新包膜後的蒸汽管，再外覆鋁皮安全又美觀。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：重新包膜後的蒸汽管，再外覆鋁皮安全又美觀。 |
| 圖片說明 | 鍋爐不銹鋼蒸汽管更換：重新包膜後的蒸汽管，再外覆鋁皮安全又美觀。 |